## instalacja_PV
Dane:
Liczba osób użytkująca budynek jednorodzinny
Czy w budynku jest oszczędzana energia |  |  | jeśli zaznaczono tak to 0,8 |  |  | 1os | 2os | każda kolejna
Roczne zużycie energii w gospodarstwie domowym |  | kWh rocznie |  |  |  | 1300 | 1500 | 300
Moc pojedynczego modułu fotowoltaicznego |  |  | 250 | 300 | 350 | 400 | W
Kąt nachylenia dachu | 0-90 |  | 0 | 30 | 40 | 60 | 90
Odchylenie budynku od południa | wschód zahód |  | 90 | 60 | 30 | 0 | 30 | 60 | 90
Wyniki obliczeń
Szacunkowa moc wstępnego doboru instalacji |  | kWp | 1. uznajemy 900 kWh na rok en.el czyli "energia/(900*wsp_zależności ) " 2. po ilości modułów mnożymy *moc pojedynczego modułu
Ilość modułów | zaokrąglamy w górę: szacunkową moc wstepną/moc pojedynczego modułu
Szacunkowa powierzchnia paneli fotowoltaicznych |  | m2 | na 1kW mocy uznaj 5,1 m2 powierzchni paneli | [5 empty] | współczynnik zależności na bazie poniższej tabelki:
Szacunkowa roczna produkcja energii z instalacji |  | kWh rocznie | moc ostateczna*900*wsp_zależności | [5 empty] | od kąta dachu i ochylenia budynku od południa
Przyjęta jednostkowa cena 1 kWh energii elektrycznej |  | zł/kWh
Szacunkowa roczna wartość wyprodukowanej energii |  | zł rocznie |  | koszt jednostki energii*ilość energii
Szacunkowy koszt instalacji całowity |  | zł |  | przyjąć | 1 | 3 | 5 | 9
Otrzymana wartość dotacji |  | zł |  |  | 6000 | 11250 | 16000 | 28000
Prosty okres zwrotu SPBT |  | lata |  | cena jedn | 6000 | 3750 | 3200 | 3111.1111
koszt na bazie wykresu potęgowego
Wykres szacunkowej produkcji energii:
dane dla miesięcy na bazie książki VISMANN

## instalacja solarna
Liczba osób użytkująca budynek jednorodzinny |  |  |  | dla wody
Poziom zużycia ciepłej wody na osobę | dm3 |  |  | niski | średni | wysoki
Czy w budynku znajduje się pompa cyrkulacyjna | Tak - +15% energii więcej |  |  | 35 | 50 | 70
Stopień pokrycia zapotrzebowania ciepłej wody przez kolektor | 30 | 40 | 50 | 65
Kąt nachylenia dachu
Odchylenie budynku od południa
Rodzaj obecnego źródła ciepła na podgrzanie wody
Szacunkowy koszt jednostkowy paliwa dotychczasowego źródła ciepła
Wstępnie dobrana powierzchnia absorbera | m2 | tabela *kąt nachylenia i ochylenia od południa
Dobór wstępny zbiornika akumulacji ciepła | litry [dm3] | 60l/osobę |  |  | z tabeli aproksymacja:
Szacunkowa średnioroczna moc kolektora | W |  |  |  | 30 | 0.00923
Szacunkowa ilość produkowanej energii | GJ rocznie |  |  |  | 40 | 0.0133
[5 empty] | 50 | 0.01765
Szacunkowy koszt instalacji całowity | zł |  |  |  | 60 | 0.024
Otrzymana wartość dotacji | zł
Szacowana oszczędność energii na potrzeby przygotowania ciepłej wody | zł/rok
Prosty okres zwrotu SPBT | lata
koszt: robocizna 2500+1000zł/m2 instalacji
Wykres szacunkowej produkcji energii: |  | moc = (wspkor/100)*800*powierzchnia*0.45;
energia = (wspkor/100)*powierzchnia*1.8;
Koszt instalacji

## pompa ciepła
Powierzchnia budynku |  | m2
Rodzaj budynku jednorodzinnego |  |  | dla wody
Szacunkowe zużycie energii na potrzeby CO budynku |  | kWh/m2 | niski | średni | wysoki | [5 empty] | if (rodzaj == 1) {
Liczba osób użytkująca budynek jednorodzinny |  |  | 35 | 50 | 70 | [5 empty] | energia = 350;
Poziom zużycia ciepłej wody na osobę |  | dm3 | [8 empty] | } else if (rodzaj == 2) {
Typ pompy ciepła |  |  | eta | powietrze | grunt | gazowa |  |  |  |  | energia = 330;
Rodzaj obecnego źródła ciepła |  |  |  | 3 | 4 | 1.6 |  |  |  |  | }else if (rodzaj == 3) {
Szacunkowy koszt jednostkowy paliwa dotychczasowego źródła ciepła | [5 empty] | cena gazu |  |  |  |  | energia = 250;
}else if (rodzaj == 4) {
energia = 185;
Gdy pompa grutowa to pytanie o rodzaj dolnego źródłą ciepła: - wyskakuje dodatkowa opcja | [10 empty] | }else if (rodzaj == 5) {
sona pionowa | 40 | W/m2 | 8 | suchy piaszczysty |  |  | W/m2 |  |  |  | energia = 160;
Rodzaj gruntu na sondy poziome |  | W/m2 | 20 | wilgotny piaszczysty | [6 empty] | }else if (rodzaj == 6) {
|  |  | 32 | wilgotny gliniasty podmokły | [6 empty] | energia = 140;
}else if (rodzaj == 7) {
energia = 130;
}else if (rodzaj == 8) {
energia = 120;
Wyniki obliczeń: | [10 empty] | }else if (rodzaj == 9) {
energia = 90;
Wstępnie dobrana moc pompy ciepła |  | kW | [8 empty] | }else if (rodzaj == 10) {
Szacunkowa powierzchnia kolektora poziomego |  | m2
Szacunkowa głębokość odwiertów |  | m
Szacunkowa liczba odwiertów |  | szt.
Szacunkowe zużycie energii przez pompę ciepła |  | kWh rocznie
Szacunkowy dotychczasowy koszt CO+CWU |  | zł rocznie
Szacunkowy koszt pracy pompy ciepła (CO+CWU) |  | zł rocznie |  | Koszty pompy ciepła
Szacunkowe oszczędności energii z instlacji pompy |  | zł rocznie |  | powietrzna |  | 5kW | 18000 |  |  |  | cena1 = 780;
Przyjęty koszt jednostkowy paliwa do pompy ciepła |  | zł/kWh |  |  |  | 12kW | 24000 |  |  |  | jednostka = "zł/tonę";
[10 empty] | gaz | } else if (rodzaj == 2) {
Szacunkowy koszt instalacji całowity |  | zł |  | gazowa |  | 8kW | 22000 |  |  |  | cena = 0.2;
Otrzymana wartość dotacji |  | zł | [8 empty] | cena1 = 1.94;
Prosty okres zwrotu SPBT |  | lata |  | gruntowa | 25 000 zł 10kW | [5 empty] | jednostka = "zł/m<sup>3</sup>";
|  |  | srednio | 20000 | pion | 80 zł/m wiercenia |  |  |  | prąd | }else if (rodzaj == 3) {
|  |  | srednio | 10000 | poziom | 18,5 zł/m2 wężownic |  |  |  |  | cena = 0.6;
cena1 = 0.60;
jednostka = "zł/kWh";
Wykres szacunkowego zużycia energii: | inny niż dla PV | [8 empty] | biomasa, nowy kocioł | }else if (rodzaj == 4) {
cena = 0.12;
cena1 = 330;
jednostka = "zł/m<sup>3</sup> drewna";
}
if (rodzaj == 1) {
[9 empty] | zł/tonę |  | cena1 = cena/0.000179487;
[9 empty] | zł/m3 |  | } else if (rodzaj == 2) {
cena1 = cena/0.10309278;
[9 empty] | zł/kWh |  | }else if (rodzaj == 3) {
cena1 = cena;
[8 empty] | biomasa | zł/m3 drewna |  | }else if (rodzaj == 4) {
cena1 = cena/0.000363636;
}

## termomodernizacja
Podaj dane do obliczeń:
Powierzchnia budynku
Rodzaj budynku jednorodzinnego
Czy strych ogrzewany? Jeśli tak, proszę zaznaczyć pole:
Rodzaj obecnego źródła ciepła
Rodzaj instalacji co: |  |  | czy grzejniki czy podłogowe czy termostaty
Liczba osób użytkująca budynek jednorodzinny
Dobowe zużycie ciepłej wody na osobę: |  |  |  |  | niskie, średnie, wysokie
Szacunkowe zużycie energii końcowej na potrzeby budynku | [6 empty] | kWh/rok
Rodzaj wentylacji |  |  | grawitacyjna/mechaniczna
Jakie ulepszenia
default na bazie powierzchni budynku
Ocieplenie wszystkich ścian |  |  |  | m2
Wymiana wszystkich okien |  |  |  | m2
Wymiana wszystkich drzwi |  |  |  | m2
Ocieplenie podłogi na gruncie lub nad piwnicą |  |  |  |  | m2
Ocieplenie całej przegrody dachowej |  |  |  | dach spadzisty, stropodach, strop nad nieogrzewanym poddaszem |  |  |  | m2 | dach spadzisty to więcej m2
| wełna mineralna dachu |  |  |  |  | m2
| stropodach |  |  |  |  | m2
| strop nad kondygnacją |  |  |  |  | m2
Wymiana instalacji CO
| ogrzewanie podłogowe |  |  |  |  | m2
| instalacja termostatów |  |  |  |  | m2
Zmiana źródła ciepła CO i CWU
| nowy węglowy |  |  |  |  | kW
| grzejniki elektryczne |  |  |  |  | kW
| węzeł ciepłowniczy |  |  |  |  | do 25kW mocy
| nowy gazowy |  |  |  |  | kW
| nowa biomasa |  |  |  |  | kW
pompa ciepła
|  | gazowy |  |  |  | kW
|  | powietrzny |  |  |  | kW
gruntowy
|  |  | sonda pozioma |  |  | kw
|  |  | sonda pionowa |  |  | kW
Wymiana wetylacji
| rekuperacja 60 |  |  |  |  | 150m2
| rekupracja 85 |  |  |  |  | 150m2
Wyniki: | [7 empty] | Koszty: |  | 2020r
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową na potrzeby ogrzewania oraz podgrzania wody: | [7 empty] | Ocieplenie wszystkich ścian |  |  |  | 160 | m2
Zmniejszenie średniorocznych kosztów na potrzeby ogrzewania oraz podgrzania wody: | [7 empty] | Wymiana wszystkich okien |  |  |  | 700 | m2
Redukcja średniorocznej emisji CO2 do atmosfery: | [7 empty] | Wymiana wszystkich drzwi |  |  |  | 2000 | m2
Sumaryczny koszt realizowanych działań modernizacyjnych | [7 empty] | Ocieplenie podłogi na gruncie lub nad piwnicą |  |  |  | 70 | m2
Prosta stopa zwrotu | [7 empty] | Ocieplenie całej przegrody dachowej
[9 empty] | wełna mineralna dachu |  |  | 160 | m2
[9 empty] | stropodach |  |  | 40 | m2
[9 empty] | strop nad kondygnacją |  |  | 50 | m2
Wymiana instalacji CO
[9 empty] | ogrzewanie podłogowe |  |  | 160 | m2
[9 empty] | instalacja termostatów |  |  | 3 | m2
Zmiana źródła ciepła CO i CWU
[9 empty] | nowy węglowy |  |  | 500 | kW
[9 empty] | grzejniki elektryczne |  |  | 100 | kW
[9 empty] | węzeł ciepłowniczy |  |  | 15000 | do 25kW mocy
[9 empty] | nowy gazowy |  |  | 600 | kW
[9 empty] | nowa biomasa |  |  | 1000 | kW
pompa ciepła
[10 empty] | gazowy |  | 2750 | kW
[10 empty] | powietrzny |  | 2800 | kW
gruntowy
[11 empty] | sonda pozioma | 35000 | kw
[11 empty] | sonda pionowa | 45000 | kW
Wymiana wetylacji
[9 empty] | rekuperacja 60 |  |  | 20000 | 150m2
[9 empty] | rekupracja 85 |  |  | 30000 | 150m2

## Arkusz2
rodzaj_paliwa_kosztcoprzed
kosztcoprzed | var Rsisciany = 0.13;
var Rsesciany = 0.04;
rodzaj_paliwa_kosztcwuprzed | var Rsepodlogi = 0.17;
kosztcwuprzed | var Rsipodlogi = 0.04;
var Rsedachu = 0.1;
rodzaj_paliwa_kosztcopo | var Rsidachu = 0.04;
kosztcopo
rodzaj_paliwa_kosztcwupo
kosztcwupo
dscian
uokna
udrzwi
dpodlogi
ddachu
Powierzchnia_scian_automatyczna
Powierzchnia_okien_automatyczna
Powierzchnia_drzwi_automatyczna
Powierzchnia_podlogi_automatyczna
kubatura_ogrzewana_automatyczna
Powierzchnia_dachu_automatyczna
grubosc_dachu
sprawnosc_wytwarzania_co
sprawnosc_przesylu_i_regulacji_co
sprawnosc_akumulacji_ciepla
sprawnosc_wytwarzania_cwu
wsp_wentylacji_przed
modernizacja_uokna
modernizacja_dscian
modernizacja_ddachu
modernizacja_udrzwi
modernizacja_dpodlogi
modernizacja_wsp_wentylacji
modernizacja_sprawnosc_wytwarzania_co
modernizacja_sprawnosc_przesylu_co
modernizacja_sprawnosc_wytwarzania_cwu
obliczeniowy_kosztcoprzed
obliczeniowy_kosztcwuprzed
obliczeniowy_kosztcopo
obliczeniowy_kosztcwupo